## 1. Daftar Inventarisasi
Tabel 1. Daftar Inventarisasi Peralatan dan Bahan Laboratorium
DAFTAR NAMA ALAT LABORATORIUM
SMA NEGERI 1 PINRANG
TAHUN PELAJARAN 2026 - 2027
A. ALAT DARI BAHAN KACA
1. Berskala
| NOMOR | KODE | NAMA PERALATAN | SPESIFIKASI | SUMBER DANA | JUMLAH |  | Lokasi Penyimpanan
[6 empty] | BAIK | RUSAK | Lab | Gud | Lem
| 1 | KGE 11/1000 | Gelas Kimia | 1000 ml | A, D | 9 | 2 | - | √ | Lemari 3 / 1
| 2 | KGE 11/600 | Gelas Kimia | 600 ml | A | 1 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 3 | KGE 11/500 | Gelas Kimia | 500 ml | A,B | 10 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 4 | KGE 11/250 | Gelas Kimia | 250 ml | C | 10 | 1 | - | - | Lemari 3 / 1
| 5 | KGE 11/100 | Gelas Kimia | 100 ml | E | 9 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 6 | KGE 11/50 | Gelas Kimia | 50 ml | C | 12 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 7 | KLA 45/250 | Erlemeyer | 250 ml | A | 8 | - | - | - | Lemari 3 / 2
| 8 | KLA 45/100 | Erlemeyer | 100 ml | A | 2 | - | - | - | Lemari 3 / 2
| 9 |  | Erlemeyer | 500 ml | B | 3 | - | - | - | Lemari 3 / 2
| 10 | - | Psychrometer Piche | Model Pich | - | - | - | - | - | -
| 11 | - | Gelas ukur | 250 ml | - | - | - | - | - | -
| 12 | - | Gelas ukur | 100 ml | - | - | - | - | - | -
| 13 | KSL 40/50 | Gelas ukur | 50 ml | B | 5 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 14 | KSL 40/25 | Gelas ukur | 25 ml | - | - | - | - | - | -
| 15 | KSL 40/10 | Gelas ukur | 10 ml | B | 1 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 16 |  |  | - |  |  | - | - | -
| 17 | [6 empty] | - | -
| 18 | KTE 20 | Termometer | Pratikum | A,D | 20 | 4 | - | - | Lemari 3 / 4
| 19 | BFS 62 | Potometer | Buah | A | 1 | 3 | - | - | Lemari 9 / 2
| 20 | BGE 48 | Soil Capillarity APP | Set | A,B | 5 | 3 | - | - | Lemari 9 / 3
| 21 | KAS 01 | Stopwacth | iaksuv | C,D | 3 | - | - | - | Lemari 4/1
| 22 | BFS 74 | Respirometer | Set | A,D | 7 | - | - | - | Lemari 4/1
| 23 | [5 empty] | - | - | -
| 24 |  | Termometer | kaca | B | - | - | - | -
| 25 |  | Termometer | Ruang | E | 3 | - | - | - | Lemari 4/1
2. Tidak Berskala
| NOMOR | KODE | NAMA PERALATAN | SPESIFIKASI | SUMBER DANA | JUMLAH |  | Lokasi Penyimpanan
[6 empty] | BAIK | RUSAK | Lab | Gud | Lem
| 1 | KKA 25/075 | Gelas Arloji | Kecil | A | 78 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 2 | KKA 25/150 | Gelas Arloji | Besar | A | 42 | - | - | - | Lemari 3 / 1
| 3 | KTA 14/025 | Tabung Sampel | Buah | B | 28 | 1 | - | - | Lemari 3 / 1
| 4 | VKBS 28 | Bunsen | Buah | F | 13 | 5 | - | - | Lemari 3 / 2
| 5 | KCR 15/100 | Corong | 100 mm | A | 4 | - | - | - | Lemari 3 / 3
| 6 | KCR 15/90 | Corong | 90 mm | A | 1 | 1 | - | - | Lemari 3 / 3
| 7 | KCR 15/75 | Corong | 75 mm | B | 10 | - | - | - | Lemari 3 / 3
| 8 | KSP 12 | Batang Pengaduk | Pende | A,D | 26 | 1 | - | - | Lemari 3 / 3
| 9 | KSP 12 | Batang Pengaduk | Panjang | B,E | 13 | - | - | - | Lemari 3 / 3
| 10 |  | Ose Bulat | Batang | E | 21 | - | - | - | Lemari 3 / 3
| 11 | KPP 70 | Pipet Tetes | kecil | D | 13 | 4 | - | - | Lemari 3 / 3
| 12 | KPP 70 | Pipet Tetes | Besar | D | 35 | 30 | - | - | Lemari 3 / 3
| 13 | KCA 45 | Cawan Petri | Pasang | B, G | 21 | - | - | - | Lemari 3 / 4
| 14 |  | Tabung Reaksi | Kecil | A | 65 | - | - | - | Lemari 3 / 4
| 15 |  | Tabung Reaksi | Sedang | A,C | 48 | 2 | - | - | Lemari 3 / 4
| 16 |  | Tabung Reaksi | Biasa | A,D | 111 | 9 | - | - | Lemari 3 / 4
| 17 |  | Tabung Reaksi | Besar | B | 19 | 3 | - | - | Lemari 3 / 4
| 18 | KPP 16 | Pipa Kaca | 40 cm | B | 5 | - | - | - | Lemari 3 / 4
| 20 | KPP 16 | Pipa Kapiler J | Buah | B | 3 | - | - | - | Lemari 9/2
| 21 | BMK 90/075 | Kaca Pembesar (LUP) | 75 mm | D,E | 12 | - | - | - | Lemari 9/2
| 22 | BMK 90/021 | Kaca Pembesar (LUP) | 21 mm | C | 3 | - | - | - | Lemari 9/2
| 23 | BMK 90/010 | Kaca Pembesar (LUP) | 10 mm | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/2
| 24 | BMK 62 | Kaca Benda | Dos | A,C | 12 | 3 | - | - | Lemari 9/3
| 25 | BMK 72/016 | Kaca Penutup | Pak | A,B | 10 | 5 | - | - | Lemari 9/3
B. ALAT DARI BAHAN PLASTIK, KAYU DAN BESI
| NOMOR | KODE | NAMA PERALATAN | SPESIFIKASI | SUMBER DANA | JUMLAH |  | Lokasi Penyimpanan
[6 empty] | BAIK | RUSAK | Lab | Gud | Lem
| 1 | BPG 48 | Jala plankton | Sedang | A | - | 1 | - | - | Lemari 2/1
| 2 | BPG 55 | Jala serangga | Sedang | A | 1 | - | - | - | Lemari 2/1
| 3 | BPG 65 | Perangkap serangga | Sederhana | A/C | 2 | - | - | - | Lemari 2/1
| 4 | KKA 55 | Kaki Tiga | Tungku | A,B | 16 | - | - | - | Lemari 3/1
| 5 |  | Kasa | Plat | B | 52 | - | - | - | Lemari 3/1
| 6 |  | Papan Bedah | Plat | A | 20 | - | - | - | Lemari 3/1
| 7 | KTA 90 | Rak Tabung Reaksi | Kayu | A,B | 12 | - | - | - | Lemari 3/1
| 8 | KTA 92 | Rak Tabung Reaksi | Plastik | C | 8 | - | - | - | Lemari 3/1
| 9 | KIM 25/080 | Lumpung dan alu, q 10 cm | Set | C | 21 | - | - | - | Lemari 3/2
| 10 |  | Plat Tetes | 12 Lubang | A,B | 12 | - | - | - | Lemari 3/2
| 11 | KSK 24 | Sikat Tabung | Tabung Reaksi | A,B | 21 | - | - | - | Lemari 3/3
| 12 | KSK 24 | Sikat Tabung | Buret | C | 8 | - | - | - | Lemari 3/3
| 13 | KTA 85 | Penjepit Tabung | Kayu | A,D | 14 | - | - | - | Lemari 3/3
| 14 | KTA 85 | Penjepit Tabung | Besi | B | 3 | - | - | - | Lemari 3/3
| 15 |  | Auksanometer | Besar | C | - | 5 | - | - | Atas Lemari 3
| 16 |  | Batang Statif | sedang | A,B | 7 | - | - | - | Atas Lemari 3
| 17 | BMK 36 | Mikroskop sterio | Biasa | A | 2 | - | - | - | Lemari 6/1
| 18 | BMK 24 | Mikroskop lanjutan | Dua penggerak | A /C | 5 | - | - | - | Lemari 6/2
| 19 | BMK 15 | Mikroskop Siswa | EPS 400 | A,C | 24 | 11 | - | - | Lemari 6/2,3
| 20 | BPG 29 | Quadrat Folding | Bongkar Pasang | C | 10 | - | - | - | Lemari 9/1
| 21 | BMK 79 | Storage Case Plastic | Plat | A | 2 | - | - | - | Lemari 9/1
| 22 |  | Dissecting Dish | Plat | A | 2 | - | - | - | Lemari 9/1
| 23 | BFS 96 | Kotak Genetik | Hukum Mendel | B,C | 8 | - | - | - | Lemari 9/2
| 24 | BMK 48 | Perangkat pemeliharaan Mikroskop | Set | B | 3 | - | - | - | Lemari 9/2
| 25 | BPB 42 | Sphygmomanometer | Air Raksa dan Biasa | B,D,E | 4 | 2 | - | - | Lemari 9/2
| 26 | BPG 41 | Steteskop | Buah | B,D,E | 9 | 1 | - | - | Lemari 9/2
| 27 | BPS 68 | Higrometer | Jenis putar | A | 6 | 4 | - | - | Lemari 9/2
| 28 |  | Jarum Spoit | Spoit Kaca | A | 19 | - | - | - | Lemari 9/2
| 29 | KA 31 | Crucible | Cawang10 mm | A | 2 | - | - | - | Lemari 9/2
| 30 |  | Timbangan Digital | KD 200 | D | 1 | - | - | - | Lemari 9/2
| 31 |  | Stan Baterai | 2 Baterai | A | 14 | - | - | - | Lemari 9/3
| 32 |  | Stan Baterai | 4 Baterai | C,D | 6 | - | - | - | Lemari 9/3
| 33 |  | Kabel Penghubung | 30 cm | A,B | 11 | 11 | - | - | Lemari 9/3
| 34 | KST 34 | Klem Buret | Ganda | D | 4 | - | - | - | Lemari 9/3
| 35 | KST 34 | Klem Universal | Tunggal | A,B | 8 | 6 | - | - | Lemari 9/3
| 36 |  | Auksanometer | Kecil | C | 1 | - | - | - | Lemari 9/3
| 37 | KSM 19 | Sumbat Karet | 2 lbg 35/27 | D | 4 | - | - | - | Lemari 9/3
| 38 | KSM 8.06 | Alat pelubang gabus | Set | C | 7 | - | - | - | Lemari 9/4
| 39 | KSM 10 | Pengasah pelubang gabus | Set | C | 6 | - | - | - | Lemari 9/4
| 40 | KTA 100 | Alat pemusing | Set | C/D | 2 | - | - | - | Lemari 9/4
| 41 | BPB 01 | Pinset | Alat Bedah | D,F | 27 | - | - | - | Lemari 9/4
| 42 |  | Gunting Bedah | Lurus Ujung Lancip | D,F | 4 | - | - | - | Lemari 9/4
| 43 |  | Blood lancet | Dos | C | 2 | - | - | - | Lemari 9/4
| 44 |  | Blood lancet otomatis | Buah | C,D | 6 | - | - | - | Lemari 9/4
| 45 |  | Slaid | Dos | A | 2 | - | - | - | Lemari 9/4
| 46 |  | Tangkai Skalpel | No 3 | D,F | 14 | - | - | - | Lemari 9/4
| 47 | BMK 78 | Hard mikrotom | Sederhana | B/C | 9 | - | - | - | Lemari 9/4
| 48 |  | Pisau Bedah | Alat Bedah | A,D | 10 | 8 | - | - | Lemari 9/5
| 49 | BPB 40.001 | Perangkat alat bedah | Set | A,B | 12 | 2 | - | - | Lemari 9/5
| 50 |  | Neraca Ohauz | 311 gr | A,B,D | 7 | - | - | - | Atas Lemari 9
| 51 |  | Mikroskop Elektron | XSZ-107BN | E | 1 | - | - | - | Lemari 10
| 52 | BPG 67 | Akuarium | 30x20x20 | C | 3 | - | Di luar Lemari | - | -
| 53 | BPG 67/02-75 | Akuarium plexy glass | 60x30x32 | C | 1 | - | Di luar Lemari | - | -
| 54 |  | Alat Pemadam | Penyemprot | A,D | 3 | - | Di luar Lemari | - | -
| 55 |  | Kompor Hook | 22 sumbu | D | 2 | - | Di luar Lemari | - | -
| 56 |  | Panci ( dandang) | 5 liter | D | 2 | - | Di luar Lemari | - | -
| 57 |  | Kompor Gas | 2 Mata | G | 2 | - | Di luar Lemari | - | -
| 58 |  | Panci Steamer | 5 liter | D | 2 | - | Di luar Lemari | - | -
| 59 |  | Alat Ukur Tinggi Badan | 200 cm | D | 1 | - | Di luar Lemari | - | -
| 60 | BPG 01 | Timbangan Badan | Biasa | D,F | 2 | - | Di luar Lemari | - | -
C. MEDIA PEMBELAJARA
| NOMOR | KODE | NAMA PERALATAN | SPESIFIKASI | SUMBER DANA | JUMLAH |  | Lokasi Penyimpanan
[6 empty] | BAIK | RUSAK | Lab | Gud | Lem
| 1 | BMD 44 | Model mata manusia | Alat peraga | A | 1 | - | - | - | Lemari 6/1
| 2 | BMD 49 | Model telinga | Alat peraga | B/C | 2 | - | - | - | Lemari 6/1
| 3 | BMD 59 | Model jantung manusia | Alat peraga | A | 1 | - | - | - | Lemari 6/1
| 4 | BMD 81.01 | Model hati | Alat peraga | B/C | 2 | - | - | - | Lemari 6/1
| 5 | BMD 81.03 | Model lambung | Alat peraga | B | 2 | - | - | - | Lemari 6/1
| 6 | BMD 72 | Model manusia | Alat peraga | A | 2 | 2 | - | - | Atas Lemari 6
| 7 | BMD 81.04 | Model lidah dan gigi | Alat peraga | B | 1 | - | - | - | Atas Lemari 6
| 8 | BMS 45. 17 | Cardiac Musclec | Alat peraga | A | 1 | - | - | - | Atas Lemari 6
| 9 | BMD 05 | Model hidung | Alat peraga | B | 1 | - | - | - | Atas Lemari 6
| 10 | BMD 40 | Model ginjal manusia | Alat peraga | A | 1 | - | - | - | Atas Lemari 6
| 11 | BMD 40 | Model otak manusia | Alat peraga | A | 1 | - | - | - | Atas Lemari 6
| 12 | VCB 12 | DNA dan RNA | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 13 | VCB 40.001 | Sistem transportasi | Set | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 14 | VCB 40.002 | Sistem pencernaan | Set | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 15 | VCB 40.005 | Sistem koordinasi | Set | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 16 | VCB 53. 02 | Otot | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 17 | VCB 53. 03 | Sistem saraf | Gbr. Dinding | A | - | 1 | - | - | Lemari 9/1
| 18 | VCB 53. 04 | Peredaraan darah | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 19 | VCB 53. 05 | Pencernan | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 20 | VCB 53.06 | Eskresi | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 21 | VCB 53.07 | Pernapasan manusia | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 22 | VCB 53.01 | Rangka Tubuh Manusia | Gbr. Dinding | A | 1 | - | - | - | Lemari 9/1
| 23 | BMK 32.01 | Lilium kotak sari | Profase awal | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 24 | BMK 32.02 | Lilium kotak sari | Profase akhir | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 25 | BMK 32.03 | Lilium kotak sari | Metafase | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 26 | BMK 32.04 | Lilium kotak sari | Profase akhir | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 27 | BMK 33.02 | Jamur mucor | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 28 | BMK 33.01 | Kotak spora paku | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 29 | BMK 33.03 | Amuba | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 30 | BMK 33.04 | Hydra | Utuh | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 31 | BMS 33.05 | Cacing hati | Dewasa utuh | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 32 | BMS 33.06 | Cacing hati | Larva | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 33 | BMS 38.01 | Polysiphonia | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 34 | BMS 38.03 | Polysiphonia WM | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 35 | BMS 38.04 | Helianthus sp | Akar mudah | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 36 | BMS 38.06 | Zea mays | Akar | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 37 | BMS 38.07 | Zea mays | Batang | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 38 | BMS 38.08 | Zea mays | Daun | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 39 | BMS 38.09 | Cucurbita | Batang | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 40 | BMS 38.11 | Ficus | Daun | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 41 | BMS 38.12 | Asparagus | Daun | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 42 | BMS 45. 01 | Ribbone marrow | Daun | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 43 | BMS 45. 04 | Otot lurik | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 44 | BMS 45. 05 | Otot polos | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 45 | BMS 45. 07 | Sel hati mamalia | Liver | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 46 | BMS 45. 09 | Colom mamalia | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 47 | BMS 45. 10 | Trachea mamalia | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 48 | BMS 45. 11 | Kulit manusia | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 49 | BMS 45. 12 | Kelenjar testis mamalia | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 50 | BMS 45. 13 | Kelenjar ovarium mamalia | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 51 | BMS 45. 14 | Adrenal glend | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 52 | BMS 45. 15 | Ginjal | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 53 | BMS 45. 16 | Sel saraf | Preparat | A | 10 | - | - | - | Lemari 9/4
| 54 | BMH 918 | Model hidung dan lida | 2 Dimensi | B/C | 1 | - | Luar Lamari | - | -
| 55 | BMH 921 | Model mitosis | 2 Dimensi | B/C | 2 | - | Luar Lamari | - | -
| 56 | BMH 922 | Model meiosis | 2 Dimensi | B/C | 2 | - | Luar Lamari | - | -
| 57 | BMM 81 / 13 | Model perkembangan janin manusia | 2 Dimensi | C | 1 | - | Luar Lamari | - | -
| 58 | BMD 80 | Rangka Manusi | Medium | A,B | 1 | 2 | Luar Lamari | - | -
Pinrang, 3 september 2026
|  | Kepala LAB Biologi |  |  |  |  | Laboran LAB Biologi
|  | Rini Rahmayani Sjam,S.Pd, M., G |  |  |  |  | Juni Aswati,S.Si
NIP. 19681231 199203 2 095
Mengetahui,
PLT kepala sekolah UPT SMA NEGERI 1 PINRANG
Maqbul, S. Ag., M.Pd
NIP. 196908282003121005

## Aset Prasarana
DAFTAR NAMA PRASARANA LABORATORIUM IPA
SMA NEGERI 1 PINRANG
TAHUN PELAJARAN 2026 - 2027
No | Kode | Nama Prasarana | Spesifikasi | Sumber Prasarana | Jumlah |  | Lokasi Prasarana
[5 empty] | Baik | Rusak
1 | LA | Lemari kayu penyimpanan alat | Jati | A | 1 | 1 | Bagian Belakang
2 | LA | Lemari kaca penyimpanan alat | Jati | A | 3 | - | Bagian Belakang
3 | LM | Lemari Mikroskop | Kayu jati/Kaca | A | 1 | - | Samping Kanan Mejah Guru
4 | LZ | Lemari zat | Kayu jati | B | 2 | - | Bagian Belakang
5 | LA | Lemari kaca | Kaca | E | 1 | - | Ruang Istirah Guru
6 | MP | Meja praktek | Jati | A |  | - | Ruang Praktek
7 | MD | Meja Demonstrasi / Meja Guru | Jati | A | 1 | - | Ruang Praktek
8 | MG | Meja guru | Jati | B | 2 | - | Ruang Praktek
9 | KG | Kursi guru | Jati | D | 3 | - | Ruang Praktek
10 | KS | Kursi siswa | Plastik | B | 25 | 6 | Ruang Praktek
11 | KS | Kursi siswa | Bulat (Besi) | G | 22 | - | Ruang Praktek
12 | KK | Kotak P3K | Kayu | B | 1 | - | Ruang Istirah Guru
13 | LP | Kulkas | Satu Pintu | B | 1 | - | Ruang Istirah Guru
14 | BP | Baju Pratikum | Lembar | B | 38 | - | Lemari 9
Salonro, 17 Agustus 2026
Kepala LAB Biologi |  |  |  |  | Laboran LAB Biologi
Juni Aswati,S.Si
Mengetahui,
Kepala UPT SMA NEGERI 1 PINRANG

## Daftar Nama Alat
DAFTAR NAMA ALAT LABORATORIUM
SMAN 1 PINRANG
TAHUN PELAJARAN 2026 - 2027
No | Nama Barang | Banyaknya | Kode | Kondisi Barang | Ket
1 | Gelas Kimia | 7 | KGE 11/1000 | Baik
2 | Gelas Kimia | 2 | KGE 11/600 | Baik
3 | Gelas Kimia | 2 | KGE 11/500 | Baik
4 | Gelas Kimia | 28 | KGE 11/250 | Baik
5 | Gelas Kimia | 12 | KGE 11/100 | Baik
6 | Gelas Kimia | 12 | KGE 11/50 | Baik
7 | Erlemeyer | 6 | KLA 45/250 | Baik
8 | Erlemeyer | 5 | KLA 45/100 | Baik
9 | Termometer | 3 |  | Baik
10 | Psychrometer Piche | - | BA 15 BFS 69 | Baik
11 | Gelas ukur | 4 | KSL 40/250 | Baik
12 | Gelas ukur | 11 | KSL 40/100 | Baik
13 | Gelas ukur | 1 | KSL 40/50 | Baik
14 | Gelas ukur | 6 | KSL 40/25 | Baik
15 | Gelas ukur | 4 | KSL 40/10 | Baik
16 | Pipet Ukur | 7 |  | Baik
17 | Pipa Scala | 3 |  | Baik
18 | Termometer | 20 | KTE 20 | Baik
19 | Potometer | 1 | BFS 62 | Baik
20 | Soil Capillarity APP | 5 | BGE 48 | Baik
21 | Stopwacth | 6 | KAS 01 | Baik
22 | Respirometer | 11 | BFS 74 | Baik
23 | Spoit Kaca | 19 |  | Baik
24 | Termometer | 4 |  | Baik
25 | Termometer | 2 |  | Baik
26 | Gelas Arloji | 78 | KKA 25/075 | Baik
27 | Gelas Arloji | 42 | KKA 25/150 | Baik
28 | Tabung Sampel | 28 | KTA 14/025 | Baik
29 | Bunsen | 13 | VKBS 28 | Baik
30 | Corong | 4 | KCR 15/100 | Baik
31 | Corong | 1 | KCR 15/90 | Baik
32 | Corong | 10 | KCR 15/75 | Baik
33 | Batang Pengaduk | 26 | KSP 12 | Baik
34 | Batang Pengaduk | 13 | KSP 12 | Baik
35 | Ose Bulat | 21 |  | Baik
36 | Pipet Tetes | 13 | KPP 70 | Baik
37 | Pipet Tetes | 35 | KPP 70 | Baik
38 | Cawan Petri | 21 | KCA 45 | Baik
39 | Tabung Reaksi | 65 |  | Baik
40 | Tabung Reaksi | 48 |  | Baik
41 | Tabung Reaksi | 111 |  | Baik
42 | Tabung Reaksi | 19 |  | Baik
43 | Pipa Kaca | 5 | KPP 16 | Baik
44 | Pipa Kapiler J | 3 | KPP 16 | Baik
45 | Kaca Pembesar (LUP) | 12 | BMK 90/075 | Baik
46 | Kaca Pembesar (LUP) | 3 | BMK 90/021 | Baik
47 | Kaca Pembesar (LUP) | 10 | BMK 90/010 | Baik
48 | Kaca Benda | 12 | BMK 62 | Baik
49 | Kaca Penutup | 10 | BMK 72/016 | Baik
50 | Jala plankton | - | BPG 48 | Rusak
51 | Jala serangga | 1 | BPG 55 | Baik
52 | Perangkap serangga | 2 | BPG 65 | Baik
53 | Kaki Tiga | 16 | KKA 55 | Baik
54 | Kasa | 52 |  | Baik
55 | Papan Bedah | 20 |  | Baik
56 | Rak Tabung Reaksi | 12 | KTA 90 | Baik
57 | Rak Tabung Reaksi | 8 | KTA 92 | Baik
58 | Lumpung dan alu, q 10 cm | 21 | KIM 25/080 | Baik
59 | Plat Tetes | 12 |  | Baik
60 | Sikat Tabung | 21 | KSK 24 | Baik
61 | Sikat Tabung | 8 | KSK 24 | Baik
62 | Penjepit Tabung | 14 | KTA 85 | Baik
63 | Penjepit Tabung | 3 | KTA 85 | Baik
64 | Auksanometer | - |  | Baik
65 | Batang Statif | 7 |  | Baik
66 | Mikroskop sterio | 2 | BMK 36 | Baik
67 | Mikroskop lanjutan | 5 | BMK 24 | Baik
68 | Mikroskop Siswa | 24 | BMK 15 | Baik
69 | Quadrat Folding | 10 | BPG 29 | Baik
70 | Storage Case Plastic | 2 | BMK 79 | Baik
71 | Dissecting Dish | 2 |  | Baik
72 | Kotak Genetik | 8 | BFS 96 | Baik
73 | Perangkat pemeliharaan Mikroskop | 3 | BMK 48 | Baik
74 | Sphygmomanometer | 4 | BPB 42 | Baik
75 | Steteskop | 9 | BPG 41 | Baik
76 | Higrometer | 6 | BPS 68 | Baik
77 | Jarum Spoit | 19 |  | Baik
78 | Crucible | 2 | KA 31 | Baik
79 | Timbangan Digital | 1 |  | Baik
80 | Stan Baterai | 14 |  | Baik
81 | Stan Baterai | 6 |  | Baik
82 | Kabel Penghubung | 11 |  | Baik
83 | Klem Buret | 4 | KST 34 | Baik
84 | Klem Universal | 8 | KST 34 | Baik
85 | Auksanometer | 1 |  | Baik
86 | Sumbat Karet | 4 | KSM 19 | Baik
87 | Alat pelubang gabus | 7 | KSM 8.06 | Baik
88 | Pengasah pelubang gabus | 6 | KSM 10 | Baik
89 | Alat pemusing | 2 | KTA 100 | Baik
90 | Pinset | 27 | BPB 01 | Baik
91 | Gunting Bedah | 4 |  | Baik
92 | Blood lancet | 2 |  | Baik
93 | Blood lancet otomatis | 6 |  | Baik
94 | Slaid | 2 |  | Baik
95 | Tangkai Skalpel | 14 |  | Baik
96 | Hard mikrotom | 9 | BMK 78 | Baik
97 | Pisau Bedah | 10 |  | Baik
98 | Perangkat alat bedah | 12 | BPB 40.001 | Baik
99 | Neraca Ohauz | 7 |  | Baik
100 | Mikroskop Elektron | 1 |  | Baik
101 | Akuarium | 3 | BPG 67 | Baik
102 | Akuarium plexy glass | 1 | BPG 67/02-75 | Baik
103 | Alat Pemadam | 3 |  | Baik
104 | Kompor Hook | 2 |  | Baik
105 | Panci ( dandang) | 2 |  | Baik
106 | Kompor Gas | 2 |  | Baik
107 | Panci Steamer | 2 |  | Baik
108 | Alat Ukur Tinggi Badan | 1 |  | Baik
109 | Timbangan Badan | 2 | BPG 01 | Baik
Salonro, 17 Agustus 2026
Kepala LAB Biologi |  |  |  | Laboran LAB Biologi
JUNI ASWATI, S.Si
Mengetahui,
Kepala UPT SMA NEGERI 7 SOPPENG

## 2. Kartu Stok
Tabel 2. Kartu Stok
Nama Alat / Bahan | Gelas Kimia 250 ml |  |  | Kode | KGE 11/250 | Paraf Pengelola Lab
Spesifikai | Rolex 250 ml
Tanggal | Tempat | Jumlah alat / bahan
| penyimpanan | Masuk | Keluar | Sisa
2026-08-13 | Lemari 3 / 2 |  | 5 | 23
2026-08-14 | Lemari 3 / 2 | 5 |  | 28

## 3. Kartu Alat, Bahan
Tabel. 3 Kartu Alat / Bahan
Nama Alat / Bahan |  |  |  | Nomor Kartu | 1
| GELAS KIMIA |  |  | Golongan | GELAS BERSKALA
|  |  |  | Kode | KGE 11/250
Spesifikasi | 250 ML
Suku Cadang
Lokasi Penyimpanan | Lemari 3 / 2
Sumber | BOMM |  |  |  | Tahun | 2006
Kelengkapan Alat / Bahan |  |  |  | Kerusakan | Perbaikan | Keterangan
Nama | Nama | Nama | Nama
Komp 1 | Komp 2 | Komp 3 | Komp 4
Spec | Spec | Spec | Spec | Terhubung dengan | Terhubung dengan
Komp 1 | Komp 2 | Komp 3 | Komp 4 | kartu reparasi | kartu reparasi

## 4. Format pemesanan
Tabel. 4 Format Pemesanan / Usulan Alat dan Bahan Lab
FORMAT PEMESANAN/USULAN ALAT DAN BAHAN
LABORATORIUM BIOLOGI SMAN 1 PINRANG
Nomor Formulir
Nama Pengusul dan Jabatan
Tanggal Diusulkan
NO. | Alat/Bahan yang | Spesifikasi | Jumlah | Alasan Usulan
| diusulkan |  |  | Alat/Bahan
1 | Petunjuk percobaan | Buku/Modul | 9 / Percobaan | Sebagai bahan POS
2 | Kotak kontak | Colokang 2 untuk setiap mejah pratikum | 12 | Sumber listrik bagi peralatan yang membutuhkan listrik pada saat pratikum
3 | Peralatan P3K | isinya termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. | 1 Set | Sudah Kadaluarsa
4 | Oven | Merk memmer Ukuran suhu + 50C – 3000C | 1 unit | Sebagai alat untuk herbarium dan sterilisasi alat
5 | Inkubator | Merk memmer Ukuran suhu + 50C – 800C | 1 unit | Pengatur suhu linkungan biakan
6 | Strakter / biakan | Murni, (Acetobacter xylinum) | 1 Set | Biakan yang sering digunakan pada pratikum bakteri dan bioteknologi
Salonro, 20 Agustus 2026
Kepala LAB Biologi |  |  |  | Laboran LAB Biologi
JUNI ASWATI, S. Si
Mengetahui,
Kepala UPT SMA NEGERI 1 PINRANG

## 5. Format Peminjaman
Tabel 5. Format Peminjaman dan Pengembalian Alat
FORMAT PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT
LABORATORIUM BIOLOGI SMA NEGERI 1 PINRANG
Nomor Formulir |  | 1 | Tanggal Peminjaman | 2026-08-13
Nama Peminjam dan Jabatan |  | HJ. Haslinda, S.Pd. | Tanggal Pengembalian | 2026-08-14
Keperluan dan Durasi Peminjaman Alat |  | Pratikum Uji Makanan | Satu Hari
NO. | Nama Alat dan Spesifikasinya | Jumlah | Kondisi saat Pinjam | Kondisi saat Kemali
1. | Gelas Kimia 250 ml | 5 | Baik | Baik
2. | Kaki 3 | 5 | Baik | Baik
3. | Kasa | 5 | Baik | Baik
4. | Plat Tetes | 5 | Baik | Baik
5. | Pipet tete | 10 | Baik | Baik
pinrang, 4 september 2026
Mengetahui,
| Kepala Lab, |  | Peminjam

## 6. Kartu Reparasi
Tabel 6. Kartu reparasi
KARTU REPARASI
LABORATORIUM BIOLOGI SMA NEGERI 1 PINRANG
Nama Alat | MIKROSKOP
Kode | BMK 36
Produsen
Tahun Pengadaan | 2007
Tanggal Reparasi | 2026-08-12
Jenis Kerusakan | Target Perbaikan | Hasil Perbaikan | Keterangan
Lensa Berjamur | Lensa Jernih | Lensa Jernih | bisa digunakan